四川农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

补助目录（2021）

说明：选择相应政策补助标准档次，项目建设必须达到对应的建设规模和总投资规模，执行文件相关规定的补助环节和补助标准，并编制项目的具体建设内容和投资预算。

（一）新建项目

| 设施类别 | 政策补助标准（万元） |  | 建设规模不低于（吨） | 总投资规模 不低于（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非原贫困地区30% | 原国家级贫困县40% |  |  | 1. 我省冷链设施一般以小吨位多间组合式建设为主。 2. 单间库容量建设规模≥100吨的，应进行分库。 3. 库容量总规模≥500吨，原则上应配备信息采集设备。 4. 补贴比例上限不超过仓储保鲜设施造价的30%（原国家级贫困县为40%）；单个项目补贴中央资金不超过100万元，省级资金不超过200万元。 5. 新建“预冷库”的补贴标准参照“节能型机械冷藏库（高温库）”执行。 |
| 节能型机械冷藏库（高温库） | 5 | 8 | 50 | 20 |  |
|  | 15 | 20 | 100 | 50 |  |
|  | 30 | 40 | 200 | 100 |  |
|  | 45 | 60 | 300 | 150 |  |
|  | 60 | 80 | 400 | 200 |  |
|  | 75 | 100 | 500 | 250 |  |
|  | 90 |  | 600 | 300 |  |
|  | 100 |  | ≥700 | 330 |  |
| 节能型机械冷藏库（低温库） | 5 | 12 | 50 | 30 |  |
|  | 15 | 24 | 100 | 60 |  |
|  | 35 | 48 | 200 | 120 |  |
|  | 50 | 68 | 300 | 170 |  |
|  | 70 | 96 | 400 | 240 |  |
|  | 90 | 100 | 500 | 300 |  |
|  | 100 |  | ≥600 | 330 |  |
| 节能型气调贮藏库 | 20 | 28 | 100 | 70 |  |
|  | 30 | 40 | 200 | 100 |  |
|  | 50 | 68 | 300 | 170 |  |
|  | 70 | 96 | 400 | 240 |  |
|  | 100 | 100 | ≥500 | 330 |  |
| 通风库 | 4 | 5 | 200 | 13 |  |
|  | 9 | 12 | 500 | 30 |  |
|  | 18 | 24 | 1000 | 60 |  |
|  | 36 | 48 | 2000 | 120 |  |
| 贮藏窑（地窖） | 3 | 4 | 50 | 10 |  |
|  | 5 | 7 | 100 | 17 |  |
|  | 9 | 12 | 200 | 30 |  |

（二）改扩建项目

| 设施类别 | 政策补助标准（万元） |  | 总投资规模不低于（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非原贫困地区25% | 原国家级贫困县35% |  | 1.改扩建项目不设规模要求，但要以改扩建库体为主，不能单一购买设施。 2.补贴环节要符合项目支持范围。 3.改扩建后总库容规模≥500吨的，原则上应配备信息采集设施设备。 4.补贴比例上限不超过仓储保鲜设施造价的25%（原国家级贫困县为35%）；单个项目补贴不超过100万元，省级资金不超过200万元。 5.申请补贴时需提供淘汰、报废设施设备的彩色影像资料及签字（盖章）处置说明，提供新购置设施设备的合同及发票复印件附验收报告后。 6.土地费用、生活办公建筑及设施、围墙等非项目功能建设，利用原有旧设施设备、基础建设等，均不得纳入项目总投资预算和补贴范围。 |

附件2

四川省仓储保鲜工程预算综合单价参考表（2021）

|  | 序号 | 名称及规格 | 单位 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 冷藏库建设参考2021补助目录（含库体、制冷机及材料、安装等所有费用）。烘干房建设的烘干机械参照《四川省2018-2020年农机购置补贴额一览表（2020年调整）》，其他仓储设施参照补助目录。 |  |  |  |
| 基础工程 | 1 | 场地平整 | m2 | 6 |
|  | 2 | 土石方开挖 | m3 | 50 |
|  | 3 | 土石方回填 | m3 | 25 |
|  | 4 | 现浇C20混凝土 | m3 | 640 |
|  | 5 | M10砂浆砌砖 | m3 | 600 |
|  | 6 | 墙面保温 | m2 | 50 |
|  | 7 | 钢筋制作安装 | t | 8200 |
|  | 8 | 模板制安拆 | m2 | 65 |
| 屋面设施 | 9 | 轻钢结构（高4m） | m2 | 400 |

编制依据说明：

1.建设工程预算综合单价参照《工程量清单计价规范 GB50500》，《关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2019〕181号）；材料预算价格参照《四川工程造价信息》2021年3期成都市信息价格。

2.综合单价包含所有人工、机械设备、材料、安装和其它完成该项工程需发生的所有费用。

3.综合单价与成都市差异较大的地区，可参考四川省材料价格信息上报及发布系统http://202.61.90.35:8032/的本地当月相关信息。